## Modèle
DPGF lot plomberie sanitaire
Modèle gratuit à adapter à chaque affaire · LM, le logiciel métré · logiciel-metre.fr
N° | Désignation | U. | Qté | PU HT | Total HT
1.1 | Alimentation générale depuis le compteur, y compris vanne d'arrêt et réducteur de pression | ens
1.2 | Tube multicouche Ø 16 sous fourreau, y compris raccords | ml
1.3 | Tube multicouche Ø 20, y compris raccords | ml
1.4 | Tube multicouche Ø 26, y compris raccords | ml
1.5 | Calorifuge des réseaux d'eau chaude | ml
2.1 | Chauffe-eau électrique vertical, y compris support | U
2.2 | Groupe de sécurité et raccordements du chauffe-eau | U
3.1 | Tube PVC Ø 32, évacuations des lavabos | ml
3.2 | Tube PVC Ø 40, évacuations des douches et éviers | ml
3.3 | Tube PVC Ø 100, chutes et collecteurs | ml
3.4 | Ventilation primaire en toiture | U
4.1 | WC suspendu avec bâti-support | U
4.2 | Lavabo avec mitigeur | U
4.3 | Receveur de douche avec mitigeur thermostatique | U
4.4 | Évier avec mitigeur | U
5.1 | Essais d'étanchéité, rinçage et désinfection des réseaux | ens
5.2 | Dossier des ouvrages exécutés du lot | ens
TOTAL HT